## Перечень стоматологических материалов и инструментов, необходимый для работы при диагнозе "Пародонтит"

Категория возрастная взрослые

Раздел диагностика, лечение, профилактика

Врач врач-стоматолог, врач – стоматолог-терапевт, врач – стоматолог-ортопед, врач – стоматолог-хирург

Диагнозы МКБ-10

- K05 Гингивит и болезни пародонта

- K05.3 Хронический пародонтит

Диагнозы МКБ-11

- DA0B.Z Gingival diseases, unspecified

- DA0C.Z Periodontal disease, unspecified

Создано на основании клинической рекомендации «Болезни тканей пародонта».

Обязательный ассортимент

установка стоматологическая

лоток универсальный стоматологический

стекла стоматологические для замешивания

зеркало стоматологическое

пинцет стоматологический

зонд для фуркаций

зонд пародонтологический

кюреты универсальные

ручка для скальпеля

лезвие для скальпеля

распатор

микрораспатор

кюреты хирургические

ножницы

микро-ножницы

иглодержатель

зажим гемостатический

нож пародонтологический

пинцет

шовный материал

бумага артикуляционная

наконечник турбинный

наконечник прямой

наконечник угловой

Боры для наконечника турбинного

Боры для наконечника прямого

Боры для наконечника углового

Головки резиновые полировочные

Щеточки полировочные

Штрипсы металлические разной степени зернистости

Штрипсы пластиковые

Перчатки одноразовые

Маска одноразовые

Слюноотсос одноразовый

Стакан одноразовый

Очки защитные

Шприцы одноразовые

Шприц карпульный

Иглы для карпульного шприца

Материал для повязок и временных пломб

Антисептики для медикаментозной обработки полости рта или пародонтальных карманов

Паста абразивная, не содержащая фтор для очищения поверхности зуба

Паста для полирования пломб и зубов

Средства для обучения пациента индивидуальной гигиене рта (зубные щетки, пасты, зубные нити, интердентальные ершики)

Средства для окрашивания зубов при гигиенических мероприятиях

Фартук для пациента

Воск базисный

Дополнительный ассортимент:

Дискодержатель для углового наконечника для полировочных дисков

Нити ретракционные

Головки карборундовые для прямого наконечника

Головки алмазные для прямого наконечника

Диски алмазные

Зонд-эксплорер двусторонний

Блоки бумажные для замешивания

Скейлер серповидный (с прямым лезвием; с изогнутым лезвием)

Кюреты зоноспецифические

Кюреты Грейси AfterFive

Кюреты Грейси MiniFive

Кюреты Грейси Mini-Micro

Кюреты фуркационные

Имплакер

Аппарат звуковой

Аппарат ультразвуковой магнитостриктивного типа

Аппарат ультразвуковой пьезоэлектрического типа

Насадки различные по форме и размеру для звуковых и ультразвуковых приборов

Аппараты порошкоструйные (воздушно-абразивные системы)

Порошок для порошкоструйных аппаратов

Ронжиры (костные кусачки)

Долото хирургическое

Мини-долото

Пародонтальные рашпили

Пинцет атравматичный

Микро-пинцет

Щипцы для маркировки пародонтального кармана

Ретрактор

Оборудование ультразвуковое для пародонтальной хирургии

Набор насадок ультразвуковых для пародонтальной хирургии

Триммер десневого края

Экран защитный

Очки для работы с гелио-лампой

шкала цветовая

Цемент стеклоиономерный

Материалы композитные химического отверждения

Материалы композитные светового отверждения

Системы адгезивные для светоотверждаемых композитов

Системы адгезивные системы для композитов светового отверждения

Гель протравочный на основе 35-38% ортофосфорной кислоты

Лампа для фотополимеризации композита

Аппарат для электроодонтодиагностики

Аппарат для диагностики кариеса

Клинья межзубные деревянные

Клинья межзубные прозрачные

Матрицедержатель

Система матричная фиксирующая

Инструменты для создания контактных пунктов на молярах и премолярах

Пистолет-аппликатор для капсульных композитных материалов

Аппликаторы

Штифты анкерные

Развертки к анкерным штифтам

Микромотор

Диски карборундовые

Ложки стандартные слепочные (оттискные)

Масса альгинатная слепочная (оттискная)

Масса двухслойная силиконовая слепочная (оттискная)

Воск моделировочный (лавакс)

Проволока кламмерная

Полиры для прямого наконечника

Шкала цветовая для определения цвета облицовки и искусственных зубов

Гипс

Супергипс

Шпатель для замешивания альгинатных слепочных (оттискных) материалов и гипса

Чашка резиновая

Цинкфосфатный цемент для постоянной фиксации несъемных конструкций

Горелка газовая

Цемент для временной фиксации несъемных конструкций

Щипцы крампонные

Ножницы коронковые

Щипцы коронковые

Наковальня

Молоточек стоматологический

Коронкосбиватель

2% раствор метиленового синего

Валики стандартные ватные

Бокс для стандартных ватных валиков

Типсы для изоляции протоков околоушных слюнных желез

Элеваторы различные по форме и размеру

Щипцы различные по форме и размеру для верхней и нижней челюстей

Ложка кюретажная

Лейкопластырь